# 弘溪联（RedConju）
Human CD235a MicroBeads
人CD235a阳选磁珠说明书

Catalog No.: RC235A-50
For Research Use Only (RUO)

# 一、产品简介

弘溪联 Human CD235a MicroBeads采用高亲和力抗人CD235a（Glycophorin A）单克隆抗体偶联于超顺磁性纳米磁珠表面，用于快速富集人CD235a阳性红细胞及红系祖细胞。适用于外周血、脐带血、骨髓、Leukopak、Buffy Coat等样本。

# 二、产品原理

CD235a阳性细胞与磁珠结合后，经磁分选柱保留；未标记细胞流出；移除磁场后洗脱获得CD235a阳性细胞。

# 三、产品组成

| 组分 | 规格 |
| --- | --- |
| Human CD235a MicroBeads | 2 mL / 10 mL |
| 保存液 | PBS+Stabilizer+0.05% Sodium Azide |
| 说明书 | 1份 |

# 四、储存条件

2–8°C避光保存，不可冻存；有效期12个月。

# 五、推荐Buffer

PBS，0.5% BSA，2 mM EDTA。

# 六、磁标记步骤（每1×10⁷细胞）

300×g离心10 min，弃上清。

加入80 μL Buffer重悬。

加入20 μL CD235a MicroBeads。

2–8°C孵育15 min。

加入1–2 mL Buffer洗涤，300×g离心10 min。

重悬于500 μL Buffer备用。

# 七、LS柱磁分选

3 mL Buffer平衡LS柱。

加入细胞悬液，收集流穿。

3 mL Buffer洗柱3次。

移出磁场，加入5 mL Buffer推杆洗脱，获得CD235a阳性细胞。

# 八、推荐加样量

| 总细胞数 | 磁珠用量 |
| --- | --- |
| 1×10⁷ | 20 μL |
| 2×10⁷ | 40 μL |
| 5×10⁷ | 100 μL |
| 1×10⁸ | 200 μL |

# 九、质量指标

理论纯度>95%；理论回收率>90%，实际结果取决于样本质量及操作。

# 十、注意事项

保持样本低温。

避免细胞团聚，必要时40 μm过滤。

建议死细胞比例<10%。

仅供科研使用。

# 参考

本说明书参考Miltenyi CD235a (Glycophorin A) MicroBeads产品说明书进行了重新编写和版式设计。