弘溪联® 鼠F4/80阳性细胞分选磁珠（有柱型）说明书
品牌：RedConju®
仅供科研使用（RUO）

产品组成
	组分
	规格

	F4/80磁珠
	2 mL

	说明书
	1份


保存条件
2–8℃避光保存，禁止冷冻，有效期12个月。
磁珠标记操作流程
	步骤
	操作
	条件
	备注

	1
	细胞计数
	-
	建议活率>85%

	2
	300×g离心
	10 min
	弃上清

	3
	加入Buffer重悬
	90 μL/10⁷细胞
	充分混匀

	4
	加入F4/80磁珠
	10 μL/10⁷细胞
	轻轻混匀

	5
	孵育
	2–8℃，15 min
	避光

	6
	洗涤
	1–2 mL Buffer
	300×g，10 min

	7
	重悬细胞
	500 μL Buffer
	进入分选


LS柱分选流程
	步骤
	操作
	体积
	说明

	1
	磁场中放置LS柱
	-
	准备分选

	2
	平衡磁柱
	3 mL
	Buffer

	3
	上样
	500 μL
	收集流穿液

	4
	洗柱3次
	3×3 mL
	合并流穿液

	5
	移出磁场
	-
	放入新离心管

	6
	洗脱阳性细胞
	5 mL
	柱塞推洗

	7
	二次过柱
	可选
	提高纯度


推荐磁珠用量
	总细胞数
	磁珠用量
	Buffer体积

	1×10⁷
	10 μL
	90 μL

	2×10⁷
	20 μL
	180 μL

	5×10⁷
	50 μL
	450 μL

	1×10⁸
	100 μL
	900 μL

	2×10⁸
	200 μL
	1.8 mL






