# 弘溪联® 鼠F4/80阳性细胞分选磁珠（有柱型）说明书

品牌：RedConju®
仅供科研使用（RUO）

## 产品组成

| 组分 | 规格 |
| --- | --- |
| F4/80磁珠 | 2 mL |
| 说明书 | 1份 |

## 保存条件

2–8℃避光保存，禁止冷冻，有效期12个月。

## 磁珠标记操作流程

| 步骤 | 操作 | 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞计数 | - | 建议活率>85% |
| 2 | 300×g离心 | 10 min | 弃上清 |
| 3 | 加入Buffer重悬 | 90 μL/10⁷细胞 | 充分混匀 |
| 4 | 加入F4/80磁珠 | 10 μL/10⁷细胞 | 轻轻混匀 |
| 5 | 孵育 | 2–8℃，15 min | 避光 |
| 6 | 洗涤 | 1–2 mL Buffer | 300×g，10 min |
| 7 | 重悬细胞 | 500 μL Buffer | 进入分选 |

## LS柱分选流程

| 步骤 | 操作 | 体积 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁场中放置LS柱 | - | 准备分选 |
| 2 | 平衡磁柱 | 3 mL | Buffer |
| 3 | 上样 | 500 μL | 收集流穿液 |
| 4 | 洗柱3次 | 3×3 mL | 合并流穿液 |
| 5 | 移出磁场 | - | 放入新离心管 |
| 6 | 洗脱阳性细胞 | 5 mL | 柱塞推洗 |
| 7 | 二次过柱 | 可选 | 提高纯度 |

## 推荐磁珠用量

| 总细胞数 | 磁珠用量 | Buffer体积 |
| --- | --- | --- |
| 1×10⁷ | 10 μL | 90 μL |
| 2×10⁷ | 20 μL | 180 μL |
| 5×10⁷ | 50 μL | 450 μL |
| 1×10⁸ | 100 μL | 900 μL |
| 2×10⁸ | 200 μL | 1.8 mL |